DATABASE LAVORAZIONI: FASI E SOTTOFASI

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

- Allestimento di cantiere temporaneo su strada

- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

- Allestimento di servizi sanitari del cantiere

- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

- Montaggio e smontaggio della gru a torre

- Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Realizzazione della viabilità del cantiere

- Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche

- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

- Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

- Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere

- Smobilizzo del cantiere

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO

CONSOLIDAMENTI TERRENI

- Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate

- Iniezioni di malta cementizia ad alta pressione in terreni (jet grouting)

- Iniezioni per consolidamento di terreni

- Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate

- Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni

- Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate

- Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni

- Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate

INDAGINI GEOTECNICHE

- Indagini geotecniche e prelievo di campioni

- Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche

- Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo

- Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT)

- Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE)

- Prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU)

- Sondaggio geomeccanico

- Valutazione della portanza del terreno mediante carichi statici

OPERE DI SOSTEGNO

- Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

- Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.

- Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.

- Posa di gabbionature metalliche

- Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.

- Realizzazione di paratia in c.a.

- Realizzazione di vespaio per muri controterra

SCAVI E RINTERRI

- Drenaggio del terreno di scavo

- Tracciamento dell'asse di scavo

- Rinterro di scavo

- Risezionamento del profilo del terreno

- Scavo a sezione obbligata

- Scavo a sezione ristretta

- Scavo di sbancamento

- Scavo di splateamento

- Scavo eseguito a mano

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI

DEMOLIZIONI E TAGLI

- Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali

- Demolizione di pareti divisorie

- Demolizione di scale in c.a.

- Demolizione di scale in muratura

- Demolizione di solaio in c.a.

- Demolizione di solaio in legno

- Demolizione di tetto a falde con orditura in legno

- Demolizione di tompagnature

- Demolizione di volte in muratura

- Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici

- Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di esplosivi

- Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici

- Taglio di muratura a tutto spessore

- Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.

- Taglio parziale dello spessore di muratura

DISFACIMENTI E RIMOZIONI

- Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge

- Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

- Rimozione di impianti

- Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

- Rimozione di manto di copertura in tegole

- Rimozione di massetto

- Rimozione di pavimenti esterni

- Rimozione di pavimenti interni

- Rimozione di pavimenti su balconi e logge

- Rimozione di pavimenti su copertura piana

- Rimozione di ringhiere e parapetti

- Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

- Rimozione di serramenti esterni

- Rimozione di serramenti interni

- Sverniciatura e pulizia di superfici esterne

- Svuotamento rinfianchi della volta

DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO)

- Incapsulamento di coperture in cemento amianto

- Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto

- Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale

- Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti

- Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto

- Rimozione di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto

- Rimozione di coperture in cemento amianto

- Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto

- Rimozione di partizioni verticali contenenti amianto

- Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto

- Rimozione di piccole quantità di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti

OPERE STRUTTURALI

ACCIAIO

- Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo

- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

- Montaggio di strutture reticolari in acciaio

- Montaggio di strutture verticali in acciaio

- Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo

CEMENTO ARMATO

- Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

- Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

- Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

- Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

- Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

- Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

FONDAZIONI SPECIALI

- Getto di calcestruzzo per micropali (tipo RADICE)

- Getto di calcestruzzo per pali trivellati

- Perforazioni per micropali (tipo RADICE)

- Perforazioni per pali trivellati

- Posa di pali prefabbricati (tipo SCAC)

- Posa ferri di armatura per micropali (tipo RADICE)

- Posa ferri di armatura per pali trivellati

- Realizzazione di micropali (tipo TUBFIX)

- Scapitozzatura di pali prefabbricati (tipo SCAC)

LEGNO

- Montaggio di arcarecci in legno

- Montaggio di capriate in legno

- Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno

- Montaggio di pilastri in legno

- Montaggio di travi in legno

LEGNO LAMELLARE

- Montaggio travi in legno lamellare

- Montaggio capriate in legno lamellare

MURATURA

- Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione

- Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione

- Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione

- Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione

- Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione

- Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione

- Realizzazione di murature esterne

- Realizzazione di volte in muratura

- Costruzione di pilastri in muratura

PREFABBRICAZIONE

- Montaggio di banchine prefabbricate in c.a.

- Montaggio di capriate prefabbricate in c.a.

- Montaggio di gradinate prefabbricate

- Montaggio di pannelli di tamponamento orizzontale

- Montaggio di pannelli verticali

- Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a.

- Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.

- Montaggio di tegoli di copertura

- Montaggio di travi prefabbricate in c.a.

- Posa di plinti prefabbricati

TESSILI

- Montaggio di struttura geodetica in acciaio

- Montaggio telo di copertura della struttura geodetica

OPERE EDILI IN GENERE

- Formazione di fondo per rivestimenti della piscina

- Formazione di massetto per esterni

- Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

- Impermeabilizzazione di pareti controterra

- Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

- Posa di fossa biologica prefabbricata

- Posa di pavimentazione sintetica per pista di atletica

- Posa di pavimenti per esterni

- Posa di recinzioni e cancellate

- Posa di rivestimenti della piscina

- Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali

- Realizzazione di pavimento industriale

- Realizzazione di canna fumaria

- Realizzazione di comignolo

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE

- Applicazione di vernice protettiva su copertura

- Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate

- Formazione di massetto per balconi e logge

- Formazione di massetto per coperture

- Impermeabilizzazione di balconi e logge

- Impermeabilizzazione di coperture

- Messa a dimora di piante su copertura

- Montaggio di copertura in lamiera grecata

- Posa di lucernario

- Posa di manto di copertura in tegole

- Posa di pavimenti su balconi e logge

- Posa di pavimenti su coperture piane

- Posa di pavimento galleggiante su coperture piane

- Posa di ringhiere e parapetti

- Posa di tappeto erboso già pronto su copertura

- Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura

- Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico su copertura

- Realizzazione di camera di ventilazione

- Realizzazione di copertura a tetto rovescio

- Realizzazione di opere di lattoneria

- Spaglio di talee

OPERE IN FACCIATA

- Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali

- Formazione intonaci esterni (industrializzati)

- Formazione intonaci esterni (tradizionali)

- Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a.

- Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata

- Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro

- Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata

- Montaggio serramenti di chiusura per serra solare

- Posa di rivestimenti esterni

- Posa di serramenti esterni

- Realizzazione di tompagnature

- Struttura di sostegno per facciata ventilata

- Struttura di sostegno per serra solare

- Tinteggiatura di superfici esterne

OPERE INTERNE

- Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali

- Formazione di massetto per pavimenti interni

- Formazione intonaci interni (industrializzati)

- Formazione intonaci interni (tradizionali)

- Posa di pavimenti per interni

- Posa di rivestimenti interni

- Posa di serramenti interni

- Realizzazione di contropareti e controsoffitti

- Realizzazione di divisori interni

- Realizzazione di divisori interni in legno

- Tinteggiatura di superfici interne

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

- Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature

- Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio

- Consolidamento del tavolato di solaio in legno

- Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio

- Consolidamento di volta in muratura

- Cuci scuci

- Consolidamento strutture di fondazione

- Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio

- Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie

- Inserimento trasversale in murature di isolanti

- Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

- Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a.

- Perforazioni in elementi opachi

- Posa di piastre di ancoraggio per tiranti

- Posa di tiranti verticali in acciaio armonico

- Posa di tiranti orizzontali in acciaio

- Realizzazione di un foro nel solaio

- Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti

- Ripristino di cls di balconi e logge

- Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni  di malta

- Rinforzo di murature con rete in carbonio

- Rinforzo di strutture in c.a. con rete in carbonio

IMPIANTI

- Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

- Posa della cisterna per combustibile liquido

- Posa della cisterna per impianto antincendio

- Posa macchina di condizionamento

- Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)

- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio

- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio

- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

- Realizzazione di impianti di gestione delle acque di una piscina

- Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza

- Realizzazione di impianto antintrusione

- Realizzazione di impianto ascensore

- Realizzazione di impianto elettrico interno

- Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

- Realizzazione di impianto radiotelevisivo

- Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

- Realizzazione di impianto termico (autonomo)

- Realizzazione di impianto di messa a terra

- Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche